Таблиця №6

Радіаційні характеристики зон радіоактивного забруднення місцевості при аварії на АЕС

| Зони | Доза випромінювання 1- й рік аварії, рад. | Потужність зони випромінювання через 1 год. після аварії, рад/год. |
| --- | --- | --- |
|  | на зовнішній межі | на внутрішній межі | всередині зони | на зовнішній межі | на внутрішній межі |
| Радіаційної безпеки М. | 5 | 50 | 16 | 0,014 | 0,140 |
| Помірного забрудне- ння А. | 50 | 500 | 160 | 0,140 | 1,40 |
| Сильного забрудне- ння Б. | 500 | 1500 | 866 | 1,40 | 4,2 |
| Небезпеч- ного заб- руднення В. | 1500 | 5000 | 2740 | 4,20 | 1,4 |
| Надзвича- йно небез- печного забрудне- ння Г. | 5000 | - | 9000 | 14 | - |

- 17 -

Таблиця №7

Категорії стійкості атмосфери.

| Швидкість вітру на висоті 10м υ 10, м/с. | Час доби та наявність хмарності |
| --- | --- |
|  | День | Ніч |
|  | відсутня | середня | суцільна | відсутня | суцільна |
| υ 10 < 2 2≤ υ 10 < 3 3≤ υ 10 < 5 5≤ υ 10 < 6 υ 10> 6 | А А А Д Д | А А Д Д Д | А Д Д Д Д | А Г Д Д Д | А Г Г Д Д |

А- дуже нестійка (конвекція),

Д- нейтральна (ізотермія),

Г- дуже стійка (інверсія).

Таблиця №8

Середня швидкість вітру υср в шарі від поверхні землі до висоти переміщення центру хмари, м/с.

| Категорії стійкості атмосфери | Швидкість вітру на висоті 10м υ 10, м/с |
| --- | --- |
|  | менше 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | понад 6 |
| А | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
| Д | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Г | - | 5 | 10 | 10 | - | - |

- 18 –

Таблиця №9

Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари при аварії на АЕС (категорії стійкості А, швидкість вітру 2 м/с).

| Вихід актив- ності, % | Індекс зони | Реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК | ВВЕР |
|  |  | Довжина км | Ширина км | Площа км2 | Довжина км | Ширина км | Площа км2 |
| 3 | М | 62,6 | 12,1 | 595 | 82,8 | 16,2 | 1050 |
| 3 | А | 14,1 | 2,75 | 30,4 | 13,0 | 2,22 | 22,7 |
| 3 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 10 | М | 140 | 29,9 | 3290 | 185 | 40,2 | 580 |
| 10 | А | 28,0 | 5,97 | 131 | 39,4 | 6,81 | 211 |
| 10 | Б | 6,88 | 0,85 | 4,62 | - | - | - |
| 10 | В | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 30 | М | 249 | 61,8 | 12100 | 338 | 82,9 | 22000 |
| 30 | А | 62,6 | 12,1 | 595 | 82,8 | 15,4 | 1000 |
| 30 | Б | 13,9 | 2,71 | 29,6 | 17,1 | 2,53 | 34,0 |
| 30 | В | 6,96 | 0,87 | 4,48 | - | - | - |
| 30 | Г | - | - | - | - | - | - |

- 19 -

Таблиця №10

Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари при аварії на АЕС (категорії швидкості Д, швидкість вітру 5 м/с).

| Вихід актив- ності, % | Індекс зони | Реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК - 1000 | ВВЕР - 1000 |
|  |  | Довжина км | Ширина км | Площа км2 | Довжина км | Ширина км | Площа км2 |
| 3 | М | 145 | 8,42 | 959 | 74,5 | 3,70 | 216 |
| 3 | А | 34,1 | 1,74 | 46,6 | 9,9 | 0,29 | 2,27 |
| 3 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 10 | М | 270 | 18,2 | 3860 | 155 | 0,76 | 1070 |
| 10 | А | 75,0 | 3,92 | 231 | 29,5 | 1,16 | 26,8 |
| 10 | Б | 17,4 | 0,69 | 9,40 | - | - | - |
| 10 | В | 5,80 | 0,11 | 0,52 | - | - | - |
| 10 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 30 | М | 418 | 31,5 | 10300 | 284 | 18,4 | 4410 |
| 30 | А | 145 | 8,42 | 959 | 74,5 | 3,51 | 205 |
| 30 | Б | 33,7 | 1,73 | 45,8 | 9,90 | 0,28 | 2,21 |
| 30 | В | 17,6 | 0,69 | 9,63 | - | - | - |
| 30 | Г | - | - | - | - | - | - |

- 20 -

Таблиця №11

Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари при аварії на АЕС (категорії стійкості Г, швидкість вітру 5 м/с).

| Вихід актив- ності, % | Індекс зони | Реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | РБМК - 1000 | ВВЕР - 1000 |
|  |  | Довжина км | Ширина км | Площа км2 | Довжина км | Ширина км | Площа км2 |
| 3 | М | 126 | 3,63 | 3,59 | 17 | 0,61 | 8,24 |
| 3 | А | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 10 | М | 241 | 7,86 | 1490 | 76 | 2,58 | 154 |
| 10 | А | 52 | 1,72 | 71 | - | - | - |
| 10 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 10 | В | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Г | - | - | - | - | - | - |
| 30 | М | 430 | 14 | 4760 | 172 | 5,08 | 686 |
| 30 | А | 126 | 3,63 | 359 | 17 | 0,61 | 8,15 |
| 30 | Б | - | - | - | - | - | - |
| 30 | В | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Г | - | - | - | - | - | - |

- 21 -

Таблиця №12

Потужність зони випромінювання на осі сліду, рад/год (вихід радіоактивних речовин 10% час – 1 год. після зупинки реактора).

| Відстань від АЕС, км. | Категорія стійкості атмосфери |
| --- | --- |
|  | А | Д | Г |
|  | Середня швидкість вітру, м/с |
|  | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|  | Реактор РБМК - 1000 |
| 5 | 1,89 | 4,50 | 2,67 | 0,00002 | 0,00001 |
| 10 | 0,64 | 2,62 | 1,60 | 0,02 | 0,013 |
| 30 | 0,12 | 0,54 | 0,35 | 0,30 | 0,21 |
| 50 | 0,06 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,18 |
| 70 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
| 100 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| 200 | 0,007 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 300 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
| 400 | 0,001 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 |
|  | Реактор ВВЕР-1000 |
| 5 | 1,24 | 0,80 | 0,47 | 0,004 | 0,0024 |
| 10 | 0,72 | 0,46 | 0,28 | 0,003 | 0,024 |
| 30 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,038 |
| 50 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,025 |
| 70 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,016 |
| 100 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,001 |
| 200 | 0,01 | 0,008 | 0,007 | 0,003 | 0,003 |
| 300 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,0017 | 0,0017 |
| 400 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |

- 22 –

Таблиця №13

Час початку формування сліду tφ після аварії на АЕС, год.

| Відстань від АЕС, км. | Категорія стійкості атмосфери |
| --- | --- |
|  | А | Д | Г |
|  | Середня швидкість вітру, м/с |
|  | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 |
|  | Реактор РБМК - 1000 |
| 5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 10 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 30 | 3,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| 50 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,3 |
| 70 | 7,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 |
| 100 | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 |
| 200 | 19 | 10 | 5,0 | 10 | 5,0 |
| 300 | 28 | 15 | 7,5 | 16 | 8,0 |
| 400 | 37 | 19 | 10 | 21 | 11 |

- 23 –

Таблиця №14

Дози опромінення, одержувані людьми при відкритому розміщенні зони забруднення М (рад).

| Час початку | Тривалість перебування у зоні забруднення |
| --- | --- |
|  | Години | Доби | Місяці |
|  | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 12 |
| Години | Зона М |
| 1 | 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,55 | 1,18 | 1,64 | 2,51 | 4,70 | 11,5 | 15,8 |
| 2 | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 1,15 | 1,61 | 2,48 | 4,67 | 11,5 | 15,8 |
| 6 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 1,07 | 1,52 | 2,38 | 4,55 | 11,4 | 15,6 |
| 12 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,98 | 1,42 | 2,27 | 4,43 | 11,2 | 15,5 |
| Доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 0,87 | 1,29 | 2,11 | 4,24 | 6,29 | 15,3 |
| 2 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,74 | 1,13 | 1,90 | 3,98 | 10,3 | 14,9 |
| Зона А |
| Години |  |
| 1 | 0,04 | 0,1 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 0,55 | 1,18 | 1,64 | 2,51 | 4,70 | 11,5 | 15,8 |
| 2 | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 0,42 | 0,53 | 1,15 | 1,61 | 2,48 | 4,67 | 11,5 | 15,8 |
| 6 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 1,07 | 1,52 | 2,38 | 4,55 | 11,4 | 15,6 |
| 12 | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,98 | 1,42 | 2,27 | 4,43 | 11,2 | 15,5 |
| Доби |  |
| 1 | 0,16 | 0,49 | 1,12 | 1,87 | 2,71 | 3,51 | 8,79 | 12,9 | 21,1 | 42,4 | 110 | 153 |
| 2 | 0,12 | 0,38 | 0,67 | 1,47 | 2,16 | 2,83 | 7,47 | 11,3 | 19,0 | 39,8 | 107 | 143 |

Примітки:

- Дози опромінення у внутрішній мережі зоні приблизно у 3,2 рази більші наведених у таблиці.

- Для визначення за допомогою таблиці часу початку (tn)  або тривалості перебування (Т) в зоні необхідно задану дозу опромінення поділити на 3,2 – при перебуванні людей на внутрішній межі зони, або помножити на 3,2- при перебуванні їх на зовнішній межі зони.

- 24 -

Таблиця №15

Дози опромінення, одержувані людьми при відкритому розміщенні зони забруднення Б (рад).

| Час початку | Тривалість перебування у зоні забруднення |
| --- | --- |
|  | Години | Доби | Місяці |
|  | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 12 |
| Години | Зона Б |
| 1 | 2,23 | 5,93 | 11,9 | 18,2 | 24,7 | 30,4 | 64,9 | 90,1 | 137 | 231 |  |  |
| 2 | 1,94 | 5,34 | 11,0 | 17,1 | 23,4 | 29,1 | 63,2 | 84,4 | 136 | 255 | 631 | 866 |
| 6 | 1,46 | 4,19 | 9,11 | 14,5 | 20,4 | 25,7 | 58,7 | 130 | 249 | 624 | 859 |  |
| Доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,91 | 2,72 | 6,17 | 10,2 | 14,8 | 19,2 | 48,1 | 71,0 | 116 | 232 | 605 | 839 |
| 2 | 0,70 | 2,09 | 4,80 | 8,08 | 11,8 | 15,5 | 40,9 | 61,9 | 104 | 218 | 508 | 821 |
| Зона В |
| Години |  |
| 1 | 7,05 | 18,5 | 37,8 | 57,6 | 78,1 | 96,3 | 205 | 285 | 436 | 815 | 2504 | 2745 |
| 2 | 6,14 | 16,9 | 35,0 | 54,2 | 74,2 | 92,1 | 200 | 279 | 430 | 808 | 1997 | 2739 |
| 6 | 4,61 | 13,2 | 28,8 | 46,1 | 64,6 | 81,5 | 185 | 263 | 412 | 789 | 1976 | 2717 |
| Доби |  |
| 1 | 2,91 | 8,6 | 19,5 | 32,4 | 47,0 | 60,8 | 152 | 224 | 367 | 735 | 1915 | 2655 |
| 2 | 2,22 | 6,62 | 15,2 | 25,5 | 37,5 | 49,0 | 129 | 195 | 330 | 689 | 1859 | 2598 |
| Зона Г |
| Години |  |
| 1 | 23,1 | 61,7 | 124 | 189 | 256 | 316 | 674 | 937 | 1433 | 2679 | 6586 | 9024 |
| 2 | 20,1 | 55,5 | 115 | 178 | 244 | 32 | 657 | 918 | 1413 | 2668 | 6563 | 9001 |
| 6 | 15,1 | 43,6 | 94,7 | 151 | 212 | 267 | 610 | 866 | 1556 | 2594 | 6495 | 8931 |
| Доби |  |
| 1 | 9,57 | 28,2 | 64,1 | 106 | 154 | 199 | 500 | 738 | 1206 | 2418 | 6295 | 9727 |
| 2 | 7,31 | 21,7 | 49,9 | 84,0 | 123 | 161 | 425 | 644 | 1036 | 2265 | 6112 | 8537 |

Примітки:

- Дози опромінення  на внутрішній межі зоні  приблизно у 1,8 рази більші  наведених у таблиці.

- Для визначення за допомогою таблиці часу початку (tn)

- 25 -

Або тривалості перебування (Т) в зоні необхідно задану дозу опромінення поділити на  1,8 – при перебуванні людей на внутрішній межі зони, або помножити на  1,8 – при перебуванні їх на зовнішній межі зони.

Таблиця № 16

Коефіцієнт Кт для перерахунку потужності дози на  різний час після аварії на АЕС

| Час, коли виміряна потужність дози | Час після аварії на який перераховується потужність дози. |
| --- | --- |
|  | Години | Доби | Місяці |
|  | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 12 |
| Години | Реактор РБКМ - 1000 |
| 1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
| 3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,02 |
| 5 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,02 |
| 7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,65 | 0,4 | 0,33 | 0,24 | 0,13 | 0,04 | 0,02 |
| Доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,36 | 0,2 | 0,07 | 0,04 |
| 2 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,27 | 0,09 | 0,06 |
| 5 | 5,1 | 3,9 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,14 | 0,08 |
| Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12,6 | 9,5 | 7,3 | 5,6 | 5,0 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,0 | 0,34 | 0,21 |
| 2 | 18,5 | 14,0 | 10,8 | 8,3 | 7,0 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 1,47 | 0,51 | 0,32 |

Реактор ВВЕР – 1000

| Години |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| 3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| 5 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| Доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,06 | 0,03 |
| 2 | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,08 | 0,04 |
| 5 | 5,6 | 4,2 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,12 | 0,07 |

- 26 -

| Місяці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,6 | 11,0 | 8,3 | 6,3 | 5,2 | 3,3 | 2,6 | 1,8 | 1,0 | 0,32 | 0,19 |
| 2 | 22,2 | 16,4 | 12,5 | 9,6 | 8,9 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 1,51 | 0,5 | 0,3 |

Таблиця № 17

Середні значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення місцевості, рад/год

| Час вимірювання дози після аварії | Зона забруднення |
| --- | --- |
|  | М | А | Б | В | Г |
| Години |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,014 | 0,14 | 1,42 | 4,2 | 14,2 |
| 2 | 0,011 | 0,12 | 1,19 | 3,6 | 11,9 |
| 5 | 0,009 | 0,09 | 0,92 | 2,7 | 9,2 |
| 7 | 0,008 | 0,08 | 0,82 | 2,5 |  |
| Доби |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,005 | 0,05 | 0,54 | 1,6 | 5,4 |
| 2 | 0,004 | 0,04 | 0,41 | 1,2 | 4,1 |
| 5 | 0,003 | 0,03 | 0,27 | 0,82 | 2,7 |
| Місяці |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,001 | 0,011 | 0,11 | 0,34 | 1,1 |
| 2 | - | 0,008 | 0,08 | 0,23 | 0,8 |

Таблиця № 18

Імовірність втрат працездатності  людей при зовнішньому  -

γ – опроміненні, %

| Доза опромі-нення, Р | Тривалість опромінення, діб | Доза опромі-нення, Р | Тривалість опромінення, діб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 15 | 30 | 60 |  | 7 | 15 | 30 | 60 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 100 | 92 | 79 | 50 |
| 300 | 70 | 60 | 43 | 10 | 700 | 100 | 96 | 87 | 70 |
| 400 | 100 | 86 | 60 | 10 | 800 | 100 | 97 | 91 | 80 |
| 500 | 100 | 87 | 68 | 30 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 27 –

Режими  захисту населення у випадку ускладнення обстановки на АЕС

| № режиму | Потужність дози (мілірентген на год) | Захисні заходи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1-0,3 млр/год | Укриття дітей в приміщеннях під наглядом дорослих. Герметизація приміщення ( вікон, дверей), вентиляційних отворів, герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, білизни. Обмеження перебування дорослого населення на відкритій місцевості, встановлення санітарних бар’єрів на виходи з квартири. Перебування на вулицях в респіраторах. |
| 2 | 0,3-1,5 млр/год | Виконання захисних заходів режиму №1. Проведення йодної профілактики дітям. Перебування на вулиці без гострої необхідності забороняється, час перебування обмежується. Перебування на вулицях в респіраторах, чоботах, плащах, накидках, головних уборах, рукавичках. Встановлення санітарних бар’єрів на входах в будинки. |
| 3 | 1,5-15 млр/год | Виконання захисних заходів, режимів №1 та №2. Проведення йодної профілактики всього населення. Часткова експлуатація населення (діти, вагітні жінки). |
| 4 | 15-100 млр/год | Виконання захисних заходів, режимів №1, №2, №3. Евакуація населення, крім задіяного в спеціалізованих військових формуваннях. |
| 5 | Понад 100 млр/год | Виконання захисних заходів, режимів №1, №2,№3,№4. Повна евакуація населення. |

Рішення на введення режимів захисту  приймають:

- для населення – начальник цивільного захисту (НЦЗ) міста, району, сільської ради, де населення проживає:

- для робітників та службовців – НЦЗ об’єкта.

- 29 –

Список використаної літератури.

- Депутат О.П.Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Львів: Афіша, 2001.

- Стеблик М.І. Цивільна оборона. К.: Знання. Прес, 2004

- Методика оценки цивильной обороны/  для служебного пользования. М.: Восп., 1990.

- Шоботов  В.М. Цивільна оборона. К.: Центр навчальної літератури.

- 30 -